**华丰社区第四网格党群直通站项目竞价单**

编号：CT-DJ-2020006

**一、项目名称：**华丰社区第四网格党群直通站项目

**二、项目编号：**CT-DJ-2020006

**三、项目预算及最高限价：人民币123987.96元**

**四、项目简要说明：**本项目为常州市武进区潞城街道华丰社区居民委员会华丰社区第四网格党群直通站项目，包括但不限于相应开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和相关服务等全部内容。

**五、招标要求：**

**1、项目清单（安装工程）：**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量****单位** | **工程****数量** | **金额** |
| **综合****单价** | **合价** | **其中:****暂估价** |
| 1 | 030404017001 | 配电箱【PZ30箱安装;】 | 台 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 030411001001 | 配管【电气配管;砖、砼结构暗配;PC20;】 | m | 80 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 030411004001 | 配线【管内穿线;BV-2.5mm2;】 | m | 200 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 030411004002 | 配线【管内穿线;BV-4mm2;】 | m | 200 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 030404034001 | 照明开关【单联单控开关;】 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 030404034002 | 照明开关【双联单控开关;】 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 030404035001 | 插座【五孔插座;】 | 个 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 030404035002 | 插座【地面插座;】 | 个 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 030411006001 | 接线盒【暗装塑料接线盒;】 | 个 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 030411006002 | 接线盒【暗装塑料开关盒;】 | 个 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 030412005001 | 荧光灯【LED长条灯安装;】 | 套 | 11 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 030412004001 | 装饰灯【LED轨道射灯;】 | 套 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 000000000001 | 投影仪【明基EN5340,3500流明 1920\*1080 HDMI;150英寸16：9电动遥控投影幕布;】 | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | **合 计** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **单价措施项目清单** |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量****单位** | **工程****数量** | **金额** |
| **综合单价** | **合价** | **其中:****暂估价** |
| 1 | 031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率(%)** | **金额(元)** | **调整****费率****(%)** | **调整后金额(元)** | **备注** |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 　 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.21% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.08% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | % | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.09% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.05% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.30% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.03% | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目计价表** |
| **序号** | **项目名称** | **计算基础** | **计算****基数** | **计算费率(%)** | **金额(元)** |
| 1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 　 | 100% | 　 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 　 | 2.4% | 　 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 　 | 0.42% | 　 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 　 | 0% | 　 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 　 | 9% | 　 |
|  | **合 计** |  |  |  |  |

**2、项目清单（装修工程）：**

|  |
| --- |
| **分部分项工程量清单** |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量****单位** | **工程****数量** | **金额** |
| **综合****单价** | **合价** | **其中:****暂估价** |
| 　 | 1 | **装修部分** |  |  |  |  |  |
| 1 | 011608002001 | 铲除涂料面【铲除墙面腻子、涂料;垃圾外运;】 | M2 | 137.76 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆 除【拆除原塑钢门;】 | 樘 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 011102003001 | 块料楼地面【800\*800地砖;】 | ㎡ | 56.83 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 011105003001 | 块料踢脚线【100mm高成品地砖踢脚线;】 | m | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 011210006001 | 其他隔断【消火栓包封:75轻钢龙骨,石膏板面;】 | m2 | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 011406001001 | 抹灰面油漆【内墙面 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍;】 | ㎡ | 137.76 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料【天棚面喷黑漆;】 | ㎡ | 92.13 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 011302002001 | 格栅吊顶【铝方通吊顶,含配套龙骨及面层;】 | ㎡ | 56.83 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 010805005001 | 全玻自由门【无框玻璃门;不锈钢包边;】 | ㎡ | 6.45 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 010803001001 | 金属卷帘（闸） 门【铝合金卷帘门;】 | ㎡ | 7.74 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 2 | 网格布置 |  | 　 |  |  |  |
| 11 | 011207001001 | 墙面装饰板【网格门头:镀锌方管打底,镀锌板烤漆;覆雪弗板，UV立体字;】 | ㎡ | 1.6 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 011207001002 | 墙面装饰板【网格主背景墙:75型轻钢龙骨;石膏板基层,批腻子刷乳胶漆各3遍;上面覆仿真草皮/外包木质格栅，暗藏灯带，亚克力高清发光字;按投影面积计算;】 | ㎡ | 8.4 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 011207001003 | 墙面装饰板【网格阵地墙:75型轻钢龙骨;石膏板基层,批腻子刷乳胶漆各3遍;亚克力雪弗板及磁吸板写真造型,暗藏灯带,亚克力高清发光字;按投影面积计算;】 | ㎡ | 16.2 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 011207001004 | 墙面装饰板【党建宣传墙:75型轻钢龙骨;石膏板基层,批腻子刷乳胶漆各3遍;亚克力雪弗板及磁吸板写真造型,暗藏灯带,亚克力高清发光字;按投影面积计算;】 | ㎡ | 14 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 011207001005 | 墙面装饰板【新时代文明实践墙:75型轻钢龙骨;石膏板基层,批腻子刷乳胶漆各3遍;亚克力雪弗板及磁吸板写真造型,暗藏灯带,亚克力高清发光字;按投影面积计算;】 | ㎡ | 7.8 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 011207001006 | 墙面装饰板【志愿者介绍墙;广告油画布墙面;亚克力雪弗板打底,可替换磁吸板写真(2套);按造型外围尺寸计算;】 | ㎡ | 5 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 011207001007 | 墙面装饰板【志愿者照片墙;亚克力雪弗板及磁吸板写真造型;暗藏灯带,主体字为亚克力发光字,按造型外围尺寸计算;】 | ㎡ | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 011207001008 | 墙面装饰板【互动电视墙;广告油画布墙面;】 | ㎡ | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合 计** |  | 　 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **总价措施项目清单与计价表** |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计算基础** | **费率(%)** | **金额(元)** | **调整费率(%)** | **调整后金额(元)** | **备注** |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | 　 | 100% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.7% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.22% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.08% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.09% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.1% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.00% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0% | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.03% | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **规费、税金项目计价表** |
| **序号** | **项目名称** | **计算基础** | **计算基数** | **计算费率(%)** | **金额(元)** |
| 1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] |  | 100% | 　 |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 2.4% | 　 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.42% | 　 |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0% | 　 |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 9% | 　 |
|  | **合 计** |  |  |  |  |

**2、相关要求：**

**（1）工期：25日历天。**

**（2）付款方式：项目竣工验收合格经审计后付至审定价的60%，验收满一年付款20%，质保期到期后一次性付清（无息）。**

**（3）质量保修期：2年，**

（4）合同签订：成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

（5）手工报价单密封、盖章于**2020年7月6日15:00前**送到常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

（6）手工报价单的组成：1）声明函；2）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）；3）授权委托书、代理人身份证复印件（双面）；4）营业执照副本复印件；5）保证金单据；6）竞价一览表；7）投标总价封面；8）工程量清单报价表；9）偏离表（格式详见附件）

**六、中标原则：最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。报价高于最高限价作为无效响应处理。对不中标的供应商不作落标说明。**

**七、竞价保证金**

竞价保证金数额：**人民币叁仟元整**

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：江苏银行常州新北支行

银行账号：8260 0188 0002 45718

竞价保证金**到帐截止日期**：**2020年7月6日15:00前**

竞价保证金交纳方式：银行电汇或转帐**（备注项目编号）**

\*供应商必须自行将竞价保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应。

**八、服务费2000元**由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至招标代理机构收取竞价保证金的帐户。

**九、联系方式**

代理机构联系人：袁 婷

联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6013）

传 真：0519-81580105

地 址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

网 址：http://www.czctzb.com 邮 箱：czctzb@163.com

招标人名称：常州市武进区潞城街道华丰社区居民委员会

联 系 人：谢 烨

联系电话：0519-88406217

联系地址：武进区潞城街道豪景家园9幢

常州市城投建设工程招标有限公司

2020年6月30日

**1.声明函**

**声 明 函**

致：常州市武进区潞城街道华丰社区居民委员会、常州市城投建设工程招标有限公司 ：

我单位收到贵单位“ 号”竞价单后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的竞价活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关招标的各项规定，提供竞价单中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证招标人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按竞价单中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我单位愿意按竞价单规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。投标报价包括包括但不限于竞价标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

6.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。

7.我单位愿意遵守竞价单中所列的收费标准，按竞价单的规定交纳投标保证金；若我单位中标，我单位愿意按竞价单的规定支付中标服务费。

8.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任，同时严格履行竞价单中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

电 话：

传 真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日 期： 年 月 日.

**2.法定代表人资格证明书**

**法定代表人资格证明书**

投标人名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施 （ 号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

                 投标人：（公章）

              法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

**3.授权委托书**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名)系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章： 日期：

职务： 联系电话：

单位名称： 地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址： 电话：

传真： 邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

备注：

1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。

2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。

**4.竞价一览表**

**竞价一览表**

 **单位：人民币**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标总价 | 元 |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**5.****投标总价封面**

**投 标 总 价**

 **采 购 单 位：**

 **工 程 名 称：**

**投标总价（小写）：**

**（大写）：**

**投 标 人：** （单位盖公章）

**法定代表人**

**或其授权人：** （签字或盖公章）

**编 制 人：** （造价人员签字**或**盖专用章）

**编 制 时 间：**

**6.****工程量清单报价表**

**工程量清单报价表**

**详见工程量清单**

投标单位（盖公章）：

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**7.偏离表**

**偏 离 表**

投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 章节号 | 投标人的偏离 | 投标人偏离的理由 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**本竞价单的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有**

**（全文完）**