询价通知书

（二次）

采购项目编号：CT-SX-2025083-1

采购项目名称：室外扶梯采购及安装项目

采 购 人名称：常州常大教育服务有限公司

常州市城投建设工程招标有限公司

二〇二五年八月

常州常大教育服务有限公司室外扶梯采购及安装项目（二次）询价公告

项目概况

室外扶梯采购及安装项目的潜在供应商应在常州市城投建设工程招标有限公司（http://www.czctzb.com/）获取采购文件，并于2025年08月25日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：CT-SX-2025083-1

2.项目名称：室外扶梯采购及安装项目

3.采购方式：询价

4.预算金额：人民币23万元

5.最高限价：人民币23万元

6.采购需求：

（1）本项目为江苏商贸职业学院（南通市崇川区江通路48号）四食堂（北食堂二楼）室外扶梯采购及安装项目，包括但不限于室外扶梯的设计、生产与安装、土建工程、钢结构承重工程、其中室外扶梯具体要求详见基本参数、重要技术指标要求和现场查看。

（2）项目实施地点：江苏商贸职业学院四食堂（北食堂二楼）。

（3）质量等级要求：按国家相关验收标准，一次性验收合格。

（4）质保期：伍年，质保期自工程验收合格之日起算。

（5）采购范围：详见采购清单、技术要求和现场查看。

7.合同履行期限：自收到采购人通知后22个日历天内完成，严格服从采购人安排，满足采购人进度要求。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单。

9.供应商为制造商的：须提供有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“电梯制造（含安装、修理、改造）”，许可子项目含自动扶梯与自动人行道。以及有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“电梯安装（含修理）”，许可子项目含自动扶梯与自动人行道。

10.供应商为代理商的：有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“电梯安装（含修理）”，许可子项目含自动扶梯与自动人行道。

注：如果电梯制造商或代理商相关许可证为老证的，制造商相应的具有：《中华人民共和国特种设备制造许可证》（自动扶梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装，自动扶梯）。代理商相应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装，自动扶梯）。

三、获取采购文件

1.时间：2025年08月19日起，每天上午8:30至11:30，下午1:00至5:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

3.方式：

(1)线上领购

供应商应在常州市城投建设工程招标有限公司（www.czctzb.com）网站免费注册，在获取采购文件时间内缴纳招标文件费用后,经工作人员审核后下载本项目招标文件。

采购文件费用交纳方式:

①扫描常州市城投建设工程招标有限公司付款码支付备注单位名称；

②银行电汇或转账至常州市城投建设工程招标有限公司账户,电汇或网银备注摘要中注明本项目招标编号，个人汇款注明单位简称。

提醒：供应商应在上述获取招标文件时间内完成注册及领购采购文件事宜，否则系统关闭，无法再领购。

(2)咨询电话：0519-81580101   0519-81580192-6002

4.售价：人民币伍佰元整

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州大成苑支行

银行账号：32001624236052500905

四、响应文件提交

截止时间：2025年08月25日15点30分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

五、开启

时间：2025年08月25日15点30分（北京时间）

地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.现场踏勘及标前答疑

（1）供应商自行踏勘现场。联系人：李经理13407579756。

（2）标前答疑

参加询价的供应商若认为询价通知书的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在响应文件提交截止期2日前以书面形式向常州市城投建设工程招标有限公司提出。对于未提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价通知书，响应文件提交截止期后不再受理针对询价通知书的相关质疑和投诉。传真:0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。

2. 询价保证金

（1）询价保证金数额：人民币肆仟元整

（2）询价保证金专用账户

收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司

开户银行：中国民生银行新北支行

银行账号：9902001809589235

（3）询价保证金到账截止时间：2025年08月22日

（4）询价保证金交纳方式：银行电汇或转账（备注项目编号）

（5）供应商必须自行将询价保证金从公司账户按规定方式和时间缴至常州市城投建设工程招标有限公司上述询价保证金专用账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其询价响应文件将被拒绝。

3.询价通知书售后一概不退。供应商提交的询价响应文件概不退还。一经领购，供应商不得更改单位名称。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州常大教育服务有限公司

地    址：江苏省常州市武进区滆湖中路21号

联系方式：袁先生  13701595501

2.采购代理机构信息

名　　称：常州市城投建设工程招标有限公司

地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：张媛

电　　　话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6011）

询价通知书

常州市城投建设工程招标有限公司受常州常大教育服务有限公司的委托，现就其室外扶梯采购及安装项目进行询价采购，特邀请符合条件的供应商参加。

一、项目内容

详见询价公告。

二、供应商资格要求

详见询价公告。

三、采购需求及技术参数：

（一）基本要求

1.供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价通知书规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.供应商成交后须与采购人在产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4.供应商应当提供所投报产品安装布局技术图纸。

5.产品及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示产品的型号、规格和制造商。

6.供应商所投报的产品必须成套和完整，在项目需求中未列明但属于产品运行的所需配件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是产品正常运行所必要的，供应商应当无偿提供。

7.供应商须有能力提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。负责免费现场培训采购人操作人员，直至熟练掌握操作技术为止。

8.成交供应商所提供的产品在制造、安装和调试时必须完全满足国家标准以及其他相关标准的要求。并确保现场施工安全工作，负一切安全责任。

（二）采购需求：

1.采购清单

本项目为江苏商贸职业学院（南通市崇川区江通路48号）四食堂（北食堂二楼）室外扶梯采购及安装项目，包括但不限于室外扶梯的设计、生产与安装、土建工程、钢结构承重工程、其中室外扶梯具体要求详见基本参数、重要技术指标要求和现场查看。

| 序号 | 编号 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用环境 | 室外扶梯 服务楼层1F至2F |  |  |
| 2 | 梯级名义宽度（mm） | 1000 |  |  |
| 3 | 扶手名义宽度（mm） | 1200 |  |  |
| 4 | 倾斜角度（°） | 35 |  |  |
| 5 | 额定速度（m/min） | 30 |  |  |
| 6 | 提升高度（mm） | 4600 |  |  |
| 7 | 跨距（mm） | 11327（±5） |  |  |
| 8 | 底坑尺寸（长*宽*深mm） | 4060*1700*1400 |  |  |
| 9 | 布置方式 | 以现场为准 |  |  |
| 10 | 中间支撑 | 无 |  |  |
| 11 | 水平级数 | 2级 |  |  |
| 12 | 电源要求 | 动力：交流三相380V 50Hz，能承受电压±7%波动 照明：交流单项220V 50Hz |  |  |
| 13 | 扶栏 | 透明钢化玻璃（夹胶防爆），高度950mm，厚度8mm |  |  |
| 14 | ★扶手带 | 扶手带聚氨酯，黑色（扶手带驱动轮要求直径≥250mm，供应商需承诺中标后提供的自动扶梯需满足上述要求，否则采购人有权退货，解除合同。投标时需提供承诺函，格式自拟并加盖供应商单位公章。） |  |  |
| 15 | 围裙板 | 304发纹不锈钢 |  |  |
| 16 | 内外盖板 | 304发纹不锈钢 |  |  |
| 17 | 梳齿板 | 铝合金 |  |  |
| 18 | 楼层板 | 304发纹不锈钢 |  |  |
| 19 | 梯级 | 铝合金 |  |  |
| 20 | 安全边界 | 三侧黄色安全分界线模塑材质 |  |  |
| 21 | 主驱动 | VVVF驱动系统 |  |  |
| 22 | 操纵方式 | 一体式微机变频控制，钥匙开关操作，可选运行方向 |  |  |
| 23 | 防攀爬、三角警示牌 | 标配 |  |  |
| 24 | ★标准功能及标准安全装置 | 非操作逆转安全保护功能 | 梯级链安全开关 | 裙板安全开关 |
|  |  | 驱动链安全开关 | 梯级滚轮安全开关 | 梳齿板安全开关 |
|  |  | 扶手带进出口安全开关 | 梯级下陷安全开关 | 电磁制动器 |
|  |  | 自动润滑功能 | 过流/欠相/反相保护装置 | 急停开关 |
|  |  | 超速保护 | 控制柜重要部件故障检测 | 微机变频功能 |
|  |  | 乘客反向进入提示功能 | 故障报警功能 | 软启动/软停止功能 |
|  |  | 梯级缺失保护功能 | 楼层板安全保护功能 | 扶手带速度监控功能 |
|  |  | 制动器释放监控装置 | 安全PLC+安全继电器板功能 | 裙板毛刷/胶条 |
|  |  | 扶手带静电防护 | 电机飞轮盖板 | 正常停梯软停止 |
|  |  | 黄色安全边界保护 | 乘客感应装置 |  |
| 25 | ★需配备的个性化功能 | 1、轻载节能/低速待机 | 2、扶手带断带保护装置 | 3、电梯及自动扶梯智能监控系统 |
|  |  | 4、扶手带照明（暖白色） | 5、裙板照明（连续型暖白色） | 6、梯级下照明（绿色） |
|  |  | 7、梳齿照明（暖白色） | 8、运行方向指示 | 9、自动扶梯乘客危险行为识别及警示（携带婴儿车乘坐报警） |
|  |  | 10、自动扶梯乘客危险行为识别及警示（出口拥堵） | 11、自动扶梯乘客危险行为识别及警示（孩童在扶手入口区域玩耍） | 12、扶手带智能紫外线杀菌 |
|  |  | 13、智能早晚安全自动开关梯与故障预诊断功能 | 14、自动适应环境音量的语音播报 | 15、乘客感应装置 |
|  |  | 16、变频感应自动启动 | 17、反向进入警告提示功能 |  |

2.重要技术指标要求：

★（1）所投扶梯的核心部件：驱动主机、减速装置、附加制动器、控制柜、电气安全装置，上述核心部件品牌需与所投自动扶梯为同一品牌，投标时需提供扶梯整机型式试验报告复印件作为证明材料，并加盖供应商单位公章。

★（2）扶手带抗拉强度要求：扶手带的抗拉强度≥25kN，需提供带“CNAS”或“CMA”标识第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商单位公章，并提供带“CNAS”或“CMA”标识第三方检测机构出具的扶手带型式试验报告。

★（3）梯级要求：梯级材质为铝合金，防滑等级不低于R11，需提供带“CNAS”或“CMA”标识第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商单位公章。

（三）验收标准

采购人应当在收到产品后的2个工作日内对产品进行验收；供应商需对设备或系统进行安装调试，应在规定的时间内完成土建、钢结构承重、设备安装调试。采购人应在产品安装调试完毕后的2个工作日内进行质量验收，逾期等同于验收。验收合格的，由采购人签署验收报告并加盖单位公章；验收不合格的，供应商应整改至合格为止。5天内供应商不能整改合格的，作不合格产品进行处理，采购方有权要求供应商拆除所有设备，并承担所有法律和经济责任。

（四）质保期

质保期：5年，自验收合格之日起算。成交供应商对期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（五）售后服务

1.保修期内，所有非故意性损坏或在质量标准范围内的其他可能因正常使用造成的损坏供应商必须提供免费维修。在产品发生故障时，供应商需在接到采购人通知后的24个小时内派维修人员和相关零配件到达故障现场进行检修。供应商对所投报的产品以优惠价格终身提供配件和维修。

2.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

3.成交供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

4.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

（六）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.成交供应商应免费提供一定数量的培训资料。

（七）付款方式：

（一）合同签订前，成交供应商以银行基本账户方式支付采购人履约保证金（成交合同金额的10%），履约保证金在项目质保期满无问题后无息退还。如成交供应商以不合理理由拒绝签约或者出现违约责任，则采购人有权单方面终止合同，履约金不予退还；

汇款资料：

开户单位：常州常大教育服务有限公司

银行账号：32001628036052500330

开 户 行：建行常州白云支行

汇款时请备注：室外扶梯采购及安装项目履约保证金。

（二）设备经采购人验收合格后，成交供应商开据合同总价款100%的增值税专用发票给采购人，采购人凭发票付清尾款。

每次付款前成交供应商开据该次需支付相应金额的增值税专用发票给采购人，采购人凭发票支付相应合同款。

四、询价响应文件的内容：

（一）资格证明材料（提供复印件并加盖公章）

1. 一般资格证明材料

★（1）供应商资格声明函（附件1）

★（2）响应函（附件2）

★（3）营业执照副本

★（4）法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）（附件3）

★（5）授权委托书、代理人身份证复印件（双面）供应商为其缴纳的近三个月（自询价之日起往前推算）任意一个月社保缴纳证明（如果有授权委托情况的，必须提供）（附件4）

★（6）保证金单据

★（7）供应商为制造商的：须提供有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“电梯制造（含安装、修理、改造）”，许可子项目含自动扶梯与自动人行道。以及有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“电梯安装（含修理）”，许可子项目含自动扶梯与自动人行道。

★（8）供应商为代理商的：有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“电梯安装（含修理）”，许可子项目含自动扶梯与自动人行道。

注：如果电梯制造商或代理商相关许可证为老证的，制造商相应的具有：《中华人民共和国特种设备制造许可证》（自动扶梯）和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装，自动扶梯）。代理商相应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯安装，自动扶梯）。

（二）符合性证明材料

★1.报价一览表（附件6）

★2.报价明细表（附件7）

3.服务承诺书（附件8）

4.偏离表（附件9）

5.其他资料

（三）说明

1.本询价通知书中所有带“★”内容均必须提供并加盖供应商公章，否则将作为无效响应文件处理。

2.供应商应保证所提供的上述资料的真实性和合法性。

3.询价响应文件中复印件需加盖供应商公章。

4.询价响应文件提供装订的壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子文档”（载体采用“电子光盘”或“U盘”，内容包含全套响应文件）。正本、副本、电子文档均应当密封，电子文档应至少包含全套投标文件已盖章正本扫描件。所有封袋上都应当加盖供应商公章。纸质版投标文件正本和副本如有不一致之处，以纸质版正本为准。

五、报价要求

1. 本项目报价为固定单价，报价应包括询价通知书所确定的采购范围相应基本技术要求范围内设备货、包装、运输、保险、辅助设备、土建、钢结构承重设计、生产与安装、设备货安装调试、管理、场地清理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项设备或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

供应商报价高于最高限价的作为无效响应处理。

六、评审、定标方法

1.报价在采购预算金额及最高限价以下的为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效报价的响应文件不进行评审，也不得成交。本项目采用最低评标价法，即在满足询价通知书实质性要求，并符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2.采购人授权询价小组直接确定成交供应商。

七、成交结果及公示

代理机构将成交结果在原公告媒体上予以公告。公告期限为1个工作日。

八、成交通知书

1.成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

2.成交通知对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位供应商放弃成交资格，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

九、代理机构服务费

| 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元） | 货物类 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 0.9% |
| 100-500 | 0.66% |
| …… | …… |
| 按上述计算方法不足3000元 | 固定值：3000元 |
| 按上述计算方法超20000元 | 固定值：20000元 |

代理费按差额定率累进法计算。代理费按照上述标准收取。

十、合同签订

成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

十一、合同主要条款

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款是采购范围相应基本技术要求范围内设备货、包装、运输、保险、辅助设备、土建、钢结构承重设计、生产与安装、设备货安装调试、管理、场地清理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项设备或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）询价文件（编号：   ）               （2）乙方提供的询价响应文件；

（3）成交通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与询价文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后       个日历天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。询价文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者询价文件或响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合询价文件或响应文件或合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的      个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定单价，按实结算。

4.如设计变更，增加的设备在清单中有的，按询价时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的询价报价，双方协商解决。

5.付款方式：

（1）合同签订前，乙方以银行基本账户方式支付甲方履约保证金（成交合同金额的10%），履约保证金在项目质保期满无问题后无息退还。如乙方以不合理理由拒绝签约或者出现违约责任，则甲方有权单方面终止合同，履约金不予退还；

汇款资料：

开户单位：常州常大教育服务有限公司

银行账号：32001628036052500330

开 户 行：建行常州白云支行

汇款时请备注：室外扶梯采购及安装项目履约保证金。

（2）设备经甲方验收合格后，乙方开据合同总价款100%的增值税专用发票给甲方，甲方凭发票付清尾款。

每次付款前乙方开据该次需支付相应金额的增值税专用发票给甲方，甲方凭发票支付相应合同款。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若询价文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方询价承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方询价承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为     年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足询价文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，承担相关违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在   5日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价文件要求和询价承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

见证方：

代理机构（章）：常州市城投建设工程招标有限公司

经办人：                               电  话：

附件1：供应商资格声明函

供应商资格声明函

常州常大教育服务有限公司、常州市城投建设工程招标有限公司：

按照询价通知书要求的“申请人的资格要求”，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件2：响应函

响  应  函

致：常州常大教育服务有限公司、常州市城投建设工程招标有限公司 ：

我单位收到贵单位“       号”询价通知书后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的询价活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我单位愿意遵守贵单位有关采购的各项规定，提供询价通知书中要求的所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

2.我单位承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位承诺保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，我单位承担全部责任。

4.我单位承诺该询价响应文件在询价开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按询价通知书中的规定，本询价响应文件的有效期限为投标开始后60天。

5.我单位愿意按询价通知书规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。询价报价包括询价通知书所确定的采购范围相应基本技术要求范围内设备货、包装、运输、保险、辅助设备、土建、钢结构承重设计、生产与安装、设备货安装调试、管理、场地清理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项设备或者服务项目所涉及到的一切相关费用，视为已包含在我单位的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

6.我单位认为贵单位有权决定成交供应商，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的供应商。

7.我单位愿意遵守询价通知书中所列的收费标准，按询价通知书的规定交纳询价保证金；若我单位成交，我单位愿意在签订合同前按询价通知书的规定支付成交服务费。

8.如果我单位的询价响应文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

9.与本次询价有关的正式通讯地址为：

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：    传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期：     年   月   日

附件3：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

供应商名称:

地址:

姓名:            性别:        年龄:        职务:

系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（双面复印件）粘贴处

附件4：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次询价中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的询价、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

附件5：报价一览表

报价一览表

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目总价 | ￥ 大写：人民币 元 |
| 质保期 | 年 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件6：报价明细表

报价明细表

项目编号：

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 报价人民币价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

附件7：质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件8：偏离表

偏 离 表

供应商应对询价通知书中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本表格中写“无”，并附在响应文件中。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

本询价通知书的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）